## Sheet1
* CLD 시험 준비 - 보일러 설계
상태 | 액션 | 로그 (시간문자열¦이벤트 문자열¦이벤트 데이터 문자열)
초기화 | [이벤트] 프로그램이 실행되었을때
모든 컨트롤들 초기화
모든 LED 꺼져있기
시작 | [자동 이벤트] 초기화 상태 완료 후
| 상태 문자열: 잠금 | 시간 ¦ 보일러가 초기화되었습니다 ¦ 0
잠금 리셋 | [이벤트] 내부 잠금 실행 스위치가 닫힘인 상태에서 보일러 리셋버튼 클릭 했을때
| 상태 문자열: 준비완료 | 시간 ¦ 보일러 준비완료 ¦ 0
점화 전 노내 환기 | [이벤트] 가동 시작 버튼을 클릭
| 10초간 일차 통풍팬 실행 (LED 켜짐) | 시간 ¦ 점화 전 노내 환기 시작 ¦ 점화 전 노내 환기 경과 시간
시간 카운트가 경과된 시간을 초 단위로 표시
상태 문자열: 점화 전 노내 환기 경과 시간
점화 전 노내 환기 종료 | [자동 이벤트] 점화 전 노내 환기 시작 10초 후
| 상태 문자열: 점화 전 노내 환기 완료 | 시간 ¦ 점화 전 노내 환기 완료 ¦ 점화 전 노내 환기 경과 시간
일차 통풍팬 종료 (LED 꺼짐)
시간 카운트: 0
파일럿 버튼이 깜빡거려 안전하게 점화할 수 있음을 알림
점화(파일럿 점화) | [이벤트] 파일럿 버튼 클릭 (*노내 환기 단계가 완료된 후에만 가능함)
| 천연 가스가 연료를 공급하는 동시에 스파크를 발생시켜 파일럿 점화 | 시간 ¦ 파일럿 켜짐 ¦ 참
파일럿 버튼의 깜빡거림의 멈춤
천연가스벨브 LED 켜짐
파일럿 LED 켜짐
상태 문자열: 파일럿 켜짐
파일럿 점검 | [이벤트] 불꽃 센서값을 조절할때 발생 (*파일럿 점화 상태에서만 가능함)
| 파일럿의 불꽃이 보일러를 가열하기에 적당한지 확인함 | 시간 ¦ 파일럿 점검 완료 ¦ 불꽃 센서 값 슬라이더의 값
상태문자열: 보일러 준비 완료 (불꽃센서가 30% 이상일때)
1단계 | [이벤트] 강제 통풍팬 스위치를 ON 위치로 변경
| 강제 통풍팬 실행 (LED 켜짐) | 시간 ¦ 강제 통풍 팬 ON ¦ 참
2단계 | [이벤트] 연료 컨트롤 벨브 위치 노브를 움직임
| 보일러 작동시작 (* 노브가 10%-75%일 경우에만) | 시간 ¦ 보일러 가동 중 ¦ 연료 컨트롤 벨브 위치의 값
연료 벨브 인디케이터 켜짐
천연 가스 벨브 LED 꺼짐
파일럿 LED 꺼짐
상태문자열: 보일러 가동 중
환기 | [이벤트] 보일러 종료스위치를 클릭했을때 [이벤트] 연료 컨트롤 벨브 위치가 10%미만 혹은 75%초과할 경우 [이벤트] 내부 잠금 실행 스위치가 열림일때 [이벤트] 강제 통풍 팬 스위치가 OFF일 때 (*보일러가 가동중일때에만 환기 및 종료가 됨)
| 환기 사이클은 10초간 지속 | 시간 ¦ 종료 환기 시작 ¦ 환기 경과 시간
연료 벨브 LED가 꺼짐
일차 통풍 팬 LED가 켜짐
시간 카운트에 경과한 시간을 초 단위로 카운트
상태문자열: 환기
종료 | [자동 이벤트] 10초간 환기가 경과한 후에 발생
| 모든 인디케이터 LED 꺼짐 | 시간 ¦ 종료 환기 완료 ¦ 환기 경과 시간
상태 문자열: 잠금